# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.12/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 86

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(12.04.2017.)

| Рок за достављање понуда | 15.05.2017. године. до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 15.05.2017. године до 12:15 часова |

Пирот, април 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 1.3.12/2017, број одлуке  404-140/2017 од  12.04.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-141/2017 од 12.04.2017. године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1.3.12/2017

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 11 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 18 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 29 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 33 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 34 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 35 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 36 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 47 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 82 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 83 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 84 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 85 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 86 |

Конкурсна документација има укупно 86  страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Град Пирот     .

Адреса наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот      .

Матични број : 07131674      .

ПИБ: 100386203

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.pirot.rs      .

Врста наручиоца: Градска и општинска управа      .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  1.3.12/2017 су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Славица Пејић],

е-mail адреса (или број факса): 010-313-901].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 15 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:1.3.12/2017 је извођење радова на Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Милица Голубовић, телефон: 064-89-79-217.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова

(Град Пирот,  кат. Парцела 4184/1 КО Пирот град, објекат ШОСО «Младост», намена образовање, ул. Косте Абрашевића 38, Пирот)

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@pirot.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Бојан Ивковић телефон 062-217-269  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Саставни део конкурсне документације чини техничка документација, која обухвата:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ“ У ПИРОТУ на кат.пар. бр.4184/1 КО Пирот – град, у улици Косте Абрашевића бр.38

КЊИГА 1:

- 0 ГЛАВНА СВЕСКА

- 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

КЊИГА 2:

- 4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- 6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

- ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Решење бр. 03-у-351-283/2017 од 06.04.2017. године издато од Градске управе Пирот, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Школска зграда ШОСО ,, Младост,, се налази у ул. Косте Абрашевића бр.38, у Пироту , на кат.пар.бр.4184/1 КО Пирот – град.Иначе сам објекат је грађен 80 –тих година прошлог века.

Након дугогодишње експлоатације , разумљива је је потрба за извођењем радова на , санацији , адаптацији и инвестиционом одржавању објекта.

КРОВНИ ПОКРИВАЧ И КРОВНА ПОДКОНСТРУКЦИЈА

Пројектом је предвиђена замена кровног покривача – стари ,, медитеран ,,цреп се замењује новим фалцованим црепом са свим потребним фазонским елементима као и са комплетном заменом пдконструкције и са израдом термо и хидроизолације преко косе кровне плоче од монте 20+4 цм. у свему према елаборату енергетске ефикасности. Сам цреп више није водонепропустан а има и пуно поломљених. На свим продорима кроз кровни покривач – антене вентилационе главе , долази до продора атмосфералија , те долази до продора воде кроз плочу.Светлосне куполе , су напрсле , а њихове опшивке од лима кородирале , те и на тим местима долази до продора воде од атмосферских падавина.На следећим фотографијама се јасно види дејство атмосферске воде која пролази кроз кровни покривач:

СВЕТЛОСНЕ КУПОЛЕ

Светлосне куполе на крову се замењују новим куполама , а све старе опшивке од лима се демонтирају и раде се нове , такође од пластифицираног лима.Плексиглас на куполама је уд атмосферских утицаја и старости испуца и умрежен па пропушта воду а не пропушта довољно светлости .Из приложене документације се јасно види утицај атмосферских падавина.

ХОРИЗОНТАЛНИ ОЛУЦИ

Хоризонтални олуци су сакривени , бетонска корита обложена лимом који је потпуно кородирао .Лимови су у кориту потпуно искривљени услед дејства леда, те долази до продора атмосферске воде .Након падавина вода из корита се не цеди , већ се задржава у кориту .Вертикални олуци су искривљени , нестручно пертлани и нитовани , те је неопходно заменити их новим.

Фасадни панели - прозори , израђени од црних ,кутијастих , челичних профила , застакљени једноструким стаклом , демонтирају се и уграђују се нови од ПВЦ профила , застакљени термопан стаклом. Улазни портали са вратима , као и ветробрански портал су такође нови , израђени од елоксираног алуминијума и -застакљени термопан стаклом.Унутрашња столарија је такође нова , у систему алуминијум – дрво.

ПОДОВИ У ШКОЛИ

Сви подови у објекту , како у учионицама , тако и у холу , планирају се као нови ПВЦ подови са свим потрбним карактеристикама које задовољавају овакву врсту објекта. Више пута је прелепљиван у учионицама винфлекс преко постојећег  винфлеса који је излизан и исцепан. Неопходна је и израда нове кошуљице , јер стара која је рађена 80-тих година прошлог века је од флорбита који се одавно више не производи и ради.

САНИТАРНИ ЧВОР

Пројектом је предвиђена комплетна санација и адаптација санитарног чвора, како у приземљу , тако и на спрату.Предвиђено је и прилагођавање санитарних кабина инвалидним лицима.

ГРЕЈНА ТЕЛА

Постојећа грејна тела , ливени радијатори , се демонтирају , перу и чисте од наталоженог муља , фарбају и поново монтирају.Врши се и замена вентила на радијаторима. Уместо старих , класичних вентила , монтирају се вентили са термоглавама.

ФАСАДА ОБЈЕКТА

Фасаде објекта је од црвене фасадне опеке и платна од бетона или продужног малтера , фарбана фасадексом.Пројектом је предвиђено да се фасадна опека освежи и заштити премазом од ,, Фасила,, а платна од бетона и продужног малтера се крпе , глетују и фарбају фасадексом.

УНУТРАШЊИ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Крпљење , делимично глетовање и бојење свих унутрашњих зидова и плафона је такође предвиђено овим пројектом.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА

Обзиром да се учионице налазе и у приземљу и на спрату, због инвалидних лица код којих је отежано кретање , предвиђена је монтажа вертикалне платформе , која ће омогућити подизање инвалидног лица у инвалидским колицума у пратњи једне особе од приземља на спрат и обрнуто.Детаљ вертикалне платформе дат је у графичком делу.На фотографији је место на коме ће се уградити вертикална платформа. За слепе особе и особе са слабијим видом лепе се тактилне траке у холу приземља и на спрату.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 105.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „сандучар“ комада 1 Лако доставно возило комада 1 Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2 - - - -

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 30 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“, ЈН бр.1.3.12/2017, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Пирот  године, до 12:00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 86), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, Писарница, канцеларија бр.4, 18300 Пирот,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“ – ЈН бр. 1.3.12/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“ – ЈН бр. 1.3.12/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“ – ЈН бр. 1.3.12/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“ – ЈН бр. 1.3.12/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“  не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  кат. Парцела 4184/1 КО Пирот град, објекат ШОСО „Младост“, место Пирот, адреса Косте Абрашевића 38..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Градска управа Пирот, ул. Српских владара 82, Пирот. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 15.05.2017. године, у 12:15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот, просторијa: Мала сала Скупштине Пирот, спрат II.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот, електронске поште на e-mail javnenabavke@pirot.rs или факсом на број 010-313-901) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.12/2017".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010-313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци АдаптацијА и санацијА објекта ШОСО „Младост“., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“), ЈН број 1.3.12/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“ набавке, бр [1.3.12/2017], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“ бр. 1.3.12/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

Адаптацији и санацији објекта ШОСО „Младост“

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Пирот са седиштем у Пироту, Српских владара 82, ПИБ  100386203, кога заступа Драган Станковић, Начелник градске управе Пирот (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 12.04.2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“,ЈН. Бр. 1.3.12/2017,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“ .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Драган Станковић МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Објекат је са свих страна ограђен металном оградом и има излаз на две саобраћајнице .Могућ је несметани улаз камионима и шлеперима.Коришћење електричне енергије , потрошњу воде , евентуално коришћење телефона и т.д. , извођач регулише посебним договором или Уговором , и то не улази у цену , а пада на терет извођача радова.Потребно је пре почетка радова , монтирати надстрешницу на главном улазу у школу , како би несметано и сигурно особље школе и радници улазили и излазили из школе.Такође је потребо изградити монтирати привремени магазин за чување материјала и алата (цемент , креч , глет маса... ).Обезбедити чување материјала и алата 24 сата дневно.Обзиром да је и санитарни чвор предмет санације , радници би га користили све време извођења радова.Након завршетка свих радова , уклонити све привремене објекте , вишак материјала и школско двориште довести у првобитно стање.Пре почека извођења радова извођач је у обавези да достави организациону шему градилишта , на коју инвеститор и надзорни орган дају сагласност. |  |  |  |  |  |  |
|  | Паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Скидање старог медитеран црепа и складиштење у школсмом дворишту. Поломљене црепове и шут утоварити и одвести на депонију на даљину до 5км.Ценом је обухваћена и потребна скела . Висина венца је променљиве висине и креће се од 3,0 на западној до 10,0 м на источној фасади. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1300,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Скидање камене вуне са кровне плоче.Камена вуна је између фетни д=12цм .Камену вуну одвести на депонију на даљину до 5км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 26,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Демонтажа чамових летви 5/3 цм и чамових фетни 10/12 цм са кровне плоче .Летве су на осовинском размаку од 33 цм а фетне на 100 цм.Сву грађу сложити у школсом дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1300,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Демонтажа опшивке од пластифицираног лима на светлосним куполама ,развијена ширина опшивке је 60 цм .Демонтирани лим складиштити у школском дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 25,00 |  |  |  |  |
| 2,5 | Демонтажа опшивке од пластифицираног лима на атикама . Развијена ширина опшивке је 80 цм . Демонтирани лим складиштити у школском дворишту . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 210,00 |  |  |  |  |
| 2,6 | Демонтажа опшивке бетонског корита-хоризонталног олука од пластифицираног лима . Развијена ширина демонтиране опшивке од лима је 1.90 цм . Демонтирани лим складиштити у школском дворишту . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 96,00 |  |  |  |  |
| 2,7 | Демонтажа кородиралих ветар лајсни од пластифицираног лима.Развијена ширина опшивке је 50 цм.Демонтирани лим складиштити у школском дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 120,00 |  |  |  |  |
| 2,8 | Демонтажа вертикалних олука од поцинкованог лима квадратног пресека , развијене ширине 60цм . Демонтиране олуке складиштити у школском дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 80,00 |  |  |  |  |
| 2,9 | Демонтажа солбанака од пластифицираног лима развијене ширине 50 цм . Демонтирани лим складиштити у школском дворишту . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 145,00 |  |  |  |  |
| 2,10 | Израда јаме за смештај вертиклане платформе за инвалидна лица димензија 100/140/6-10 цм . Слојеви за разбијање - резање шајбном су керамика и цементна кошуљица. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,11 | Демонтажа дела ограде на подесту , на месту на коме је излаз из платформе . Ограда је од челичних кутијастих профила са дрвеним рукохватом . Висина ограде је 1,10 м . Ширина која се демонтира је 1,5 м . Демонтирани део ограде складиштити у магацину школе . |  |  |  |  |  |  |
|  | Паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,12 | Демонтажа светлосних купола са крова . Куполе су димензије 1,5 / 1,5 м , са насадним венцем од 20 цм . Куполе складиштити у магацину школе . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |
| 3 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Кровну косу плочу од монте 20 + 4 цм очистити од прашине и равномерно испрскати битулитом . Утрошак битулита је 0,3 кг/м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.300,00 |  |  |  |  |
| 3,2 | Полагање траке " КОНДОР 4 " преко целе површине косе кровне плоче , са преклопом од 15 цм .Све спојеве и преклопе варити |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.300,00 |  |  |  |  |
| 3,3 | Полагање минералне вуне преко бетонске кровне плоче а између фетни - рогова , д= 12 цм , са коефицијентом топлотне проводљивости 0,033 W/mK . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.170,00 |  |  |  |  |
| 3,4 | Полагање водонепропусне а парапропусне фолије преко минералне вуне и рогова . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.300,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Набавка и монтажа фетни - рогова 10/12 цм од чамове грађе II класе . Фетне се монтирају преко плоче од монте 20 + 4 цм и типле се у плочу челичним типловима за бетон пречника 12 мм . Типловање се врши на 1,5 м по дужини рога . Рогови су на осовинском размаку од 1,0 м . Кров је на две воде . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.300,00 |  |  |  |  |
| 4,2 | Летвисање крова чамовим летвама 5/3 цм за покривање фалцованим црепом . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.390,00 |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад,материјал и потребна скела . |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5 | KРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Набавка и покривање крова фалцованим црепом за нагиб крова од 33,3 % , са свим специјалним комадима црепа . |  |  |  |  |  |  |
|  | * снегобрански цреп ( поставља се у два реда на сваку кровну раван, потребно око 1000 црепова ) |  |  |  |  |  |  |
|  | * вентилациони цреп - 1 ком / 5 m² . Потребно око 300 црепа за цео кров . |  |  |  |  |  |  |
|  | * антенски цреп , 6 комада за целу кровну површину |  |  |  |  |  |  |
|  | * завршни леви цреп , 100 комада за целу кровну површину |  |  |  |  |  |  |
|  | * завршни десни цреп , 100 комада за целу кровну површину |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад,материјал и потребна скела . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m² | 1.300,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО КРОВОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Израда опшивке од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм на светлосним куполама ,развијена ширина опшивке је 60 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 25,00 |  |  |  |  |
| 6,2 | Израда опшивке од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм на атикама ,развијена ширина опшивке је 80 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 210,00 |  |  |  |  |
| 6,3 | Израда опшивке - ветар лајсне од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм ,развијена ширина опшивке је 50 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 120,00 |  |  |  |  |
| 6,4 | Израда и монтажа вертикалних олука од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм , развијене ширине 70 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 80,00 |  |  |  |  |
| 6,5 | Израда и монтажа опшивке бетонског корита од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм , развијене ширине 190 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 96,00 |  |  |  |  |
| 6,6 | Израда и монтажа солбанака од пластифицираног лима браон боје д = 0,6 мм , развијене ширине 50 цм . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 145,00 |  |  |  |  |
| 6,7 | Израда и монтажа вентилационих капа од поцинкованог лима . |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 12,00 |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад,материјал и потребна скела ,RAL8003 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Бојење унутрашњих зидова и плафона у тону по избору инвеститора дисперзивном бојом отпорном на суво трљање . Пре првог наношења боје површине треба по потреби остругати , искрпити , импрегнирати и глетовати. Подлога мора бити сува без присуства соли , прашине , масних мрља , рђе и сл. Боја се наноси у две руке . Први пут растворена са 10 % воде а други пут са 5 % воде. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 2.300,00 |  |  |  |  |
| 7,2 | Бојење масне сокле уљаном бојом преко старе уљане боје.Пре наношења боје површину опрати и очистити детерџентом.Брусити,китовати оштећења и пукотине и предбојити.Након тога уљаном бојом бојити у две руке. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 160,00 |  |  |  |  |
| 7,3 | Бојење старе ограде бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима , брусити и очистити. Нанети имрегнацију и основну боју а затим бојити двапута у тону по избору инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 120,00 |  |  |  |  |
| 7,4 | Стругање подкоруженог фасадекса са бетонских површина на фасади, крпљење , инпрегнирање и глетовање а након тога наношење фасадекса беле боје у две руке. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 380,00 |  |  |  |  |
| 7,5 | Премазивање фасадне опеке ,,ФАСИЛОМ,, или одговарајућим производом , какоби се фасада освежила и спречило појаљивање кречњака. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 420,00 |  |  |  |  |
| 7,6 | Премазивање ламперије безбојним лаком два пута. Ламперија је рађена као сокла у холовима и учионицама и нема оштећења. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 480,00 |  |  |  |  |
| 7,7 | Обрада шпалетни са унутрашње и спољашње стране око портала и врата ,глет масом у две руке са свим потребним предрадњама-импрегнирање,шмирглање итд. , у ширини од 15 цм и бојење истих у тону са зидом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 734,32 |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ценом је обухваћен рад,материјал и потребна скела . |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 8 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| A | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОДА У УЧИОНИЦАМА |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Скидање постојеће подне облоге дебљине д = 2 мм. заједно са холкером . Ценом је обухвађен утовар и одвоз шута на депонију на даљину до 5 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 720,00 |  |  |  |  |
| 8,2 | Рушење постојеће цементне кошуљице , дебљине 4 цм., која је се рони и која је деформисана .Ценом је оухваћено изношење шута , утовар и одвоз на депонију до 5 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 720,70 |  |  |  |  |
| 8,3 | Набавка материјала и израда нове цементне кошуљице R = 1:3 , дебљине 4 цм. Поршина цементне кошуљице мора бити машински обрађена такозваном ,,ХЕЛИКОПТЕРКОМ,, са тачношћу од плус -минус 5 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 720,70 |  |  |  |  |
| 8,4 | Припрема подне површине за израду ПВЦ пода.Позиција обухвата делимично крпљење прслина епоксидном смолом и наливање масе за изравнање дебљине 3-4 мм. Јачина масе C35 , сила угибања F7 .Пре израде изравнавајуће масе под премазати одговарајућим прајмером. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 720,70 |  |  |  |  |
| 8,5 | Набавка и постављање хомогеног пода од ПВЦ-а.Подна облога је дебљине 2 мм. , са вареним спојевима електродом у боји идентичној изабраној подној облози.Подна облога је типа ,,MEGALIT Tarkett,, или еквивалентна следећих или бољих карактеристика.Тврдоћа пода је 34/43. Тежина пода не већа од 2700г/м2.Отпорност на ватру по стандарду BLFS.Отпорна на хемикалије , развој плесни и гљивица и мрља од разних хемијских материја. Противклизна са отпором R9 , отпорношћу на хабање класе Т , постојаних боја. |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену улази постављање холкера висине 10 цм. Са поврнутом ивицом и у боји као одабрана подна облога а преко припремљене зидне површине и на слоју лепка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 720,70 |  |  |  |  |
| Б | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОДА У ХОЛУ И ХОДНИЦИМА |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | Скидање оштећених , одлепљених и подигнутих керамичких плочица дим 10/20 цм. , лепљених на цементни малтер.Ценом је обухваћно изношење шута , утовар и одвоз на депонију до 5 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 75,00 |  |  |  |  |
| 8,7 | Набавка материјала и уградња брзовезујућемасе у деловима где је скинута керамика.Дебљина масе просечно 1,5 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 75,00 |  |  |  |  |
| 8,8 | Припрема подне површине за израду ПВЦ пода.Позиција обухвата делимично крпљење прслина епоксидном смолом и наливање масе за изравнање просечне дебљине 15 мм.Јачина масе C35 , сила угибања F7.Пре израде изравнавајуће масе под премазати одговарајућим прајмером за неупијајуће подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 540,00 |  |  |  |  |
| 8,9 | Набавка и постављање хомогеног пода од ПВЦ-а.Подна облога је дебљине 2 мм. , са вареним спојевима електродом у боји идентичној изабраној подној облози.Подна облога је типа ,,MEGALIT Tarkett,, или еквивалентна следећих или бољих карактеристика.Тврдоћа пода је 34/43. Тежина пода не већа од 2700г/м2.Отпорност на ватру по стандарду BLFS.Отпорна на хемикалије , развој плесни и гљивица и мрља од разних хемијских материја. Противклизна са отпором R9 , отпорношћу на хабање класе Т , постојаних боја.У цену урачунати:отпрашивање,чишћење и припрему подлоге,прајмерисање,украјање и лепљење подне облоге,испорука и варење спојева канапом за варење и испорука и постављање ПВЦ ободне лајсне. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 540,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 9 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Демонтажа фасадне браварије од црних кутијастих профила фарбаних масном бојом,и застакљени једноструким стаклом д=5мм.Демонтиране елементе складиштити у школском дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | * дим 600/185 | ком. | 15,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 285/185 | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 287/400 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/285 | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/179(219) | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/176(256) | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 290/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 594/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 175/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 230/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 9,2 | Демонтажа унутрашње столарије - дупло шперованих врата (плот и шток ).Складиштење вршити у школском дворишту. |  |  |  |  |  |  |
|  | * дим 100/285 | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 91/204 | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 81/204 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 71/204 | ком. | 18,00 |  |  |  |  |
| 9,3 | Набавка и уградња ПВЦ портала од ПВЦ профила у браон боји, RAL8017 или 8014 .Усвојен је шестокоморни ( или више ) ПВЦ профил са минималном ширином од 72 мм .Столарију израдити од квалитетних ПВЦ профила, Изнутра ојачаним челичним поцинкованим профилима ( минимално д = 1,5 мм ).Дихтовање извршити са две трајноеластичне ЕПДМ гуме.Окови морају бити квалитетни ,функционални и естетски.Неопходно је да се њихов квалитет документује сертификатом(IFT Rosenheim и сл.),те да буду минимално у складу са нормом ЕН 13126-2006.Потребно је да сертификат буде преведен од стране лица уколико није на српском језику.Крила прозора застаклити са два стакла у стакло пакету 4+16+4 мм.Стакло треба да буде нискоемисионо(Low-E):Простор између стакла је пуњен аргоном.Укупни коефицијент проласка топлоте мора бити мањи од К=1,3 W/m2K.Неопходно је приложити атест домаће акредитоване лабораторије за понуђене прозоре,с тим што испитани узорак не мора бити у заданој величини.Атест мора јасно да документује тражене захтеве квалитета.Сви елементи који се отварају морају бити снабдевени са по 3 штелујуће шарке(тзв. 3D шарке по крилу). |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА:Пре наручивања производње доставити профиле и атесте са којима се планира израда на сагласност надзорном органу. Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање. |  |  |  |  |  |  |
|  | * дим 600/185 | ком. | 15,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 285/185 | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 287/400 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/285 | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/179(219) | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | * дим 240/176(256) | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 9,4 | Израда и монтажа вишеделног фасадног портала са двокрилним вратима која се отварају на споља,фиксинм досветлима и надсветлом,а у свему према шеми позиције.Алуминијумски профили су са прекидом термомоста где је минимална ширина профила: |  |  |  |  |  |  |
|  | * за шток минимално 62 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | * за крило минимално 70 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумски профили су произведени екструдирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5 ( AA6063 I 6060 ) са затезном чврстоћом од минимално 210 КN/mm2.Површинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у боји по избору пројектанта.Термопрекид између спољног и унутрашњег профила се остварује преко термо стабилних полиамидних трака ( PA 6.6 са мин. 25% стаклених влакана ) минималне ширине 24 мм. Заптивање између штока и крила извести помоћу 3 трајноеластичне ЕПДМ заптивке отпорне на велико УВ зрачење.Остварити квалитетно одвођење конденза и инцидентне воде преко дренажних комора а вентилисање обезбедити преко вентилационе коморе минималне дубине од 20 мм .Позиције остаклити термоизолационим стакло пакетом дебљине 27 мм у саставу 6+15 (AR)+3.3.1,где је: |  |  |  |  |  |  |
|  | * предње стакло 6 мм каљено,Planibel Clear |  |  |  |  |  |  |
|  | * међупростор 15мм пуњен аргоном |  |  |  |  |  |  |
|  | * унутрашње стакло 3.3.1 сигурносно нискоемисионо panpex стакло - Stratobel |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребно је да материјал и склопови материјалаод којих се производи портал имају следеће максималне коефицијенте пролаза топлоте и то : |  |  |  |  |  |  |
|  | * за алуминијумске профиле ,Uf max = 2,4 W/m2K и доказује се атестом или рачунском документацијом произвођача алуминијумских профила, |  |  |  |  |  |  |
|  | * за стакло пакет,Ug max = 1,5 W/m2K и доказује се рачунском документацијом произвођача стакла. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидети квалитетан оков типа Stublina или еквивалентно, за нормално функционисање вратних крила и то : |  |  |  |  |  |  |
|  | * минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу,потребне носивости која се доказује атестном документацијом произвођача окова |  |  |  |  |  |  |
|  | * пар хоризонталних тракастих рукохвата по сваком отварајућем крилу |  |  |  |  |  |  |
|  | * аутомат за самозатварање на сваком примарном вратном крилу |  |  |  |  |  |  |
|  | * брава,цилиндар ,заштитник цилиндра као и пар стопера за свако секундарно вратно крило |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре наручивања производње доставити профиле и атесте са којима се планира израда на сагласност надзорном органу. Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | *дим.287/400 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | *дим.584/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 9,5 | Вишеделни унутрашњи портал са двокрилним клатећим вратима, фиксним досветлима и надсветлом , а у свему према шеми позиције.Алуминијумски профили су без прекида термо моста где је мин. Ширина профила: |  |  |  |  |  |  |
|  | *за шток мин. 45 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | * закрило мин.45 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Алуминијумски профили су произведени екструдирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5 ( AA6063 I 6060 ) са затезном чврстоћом од минимално 210 КN/mm2.Површинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у боји по избору пројектанта.Заптивање између штока и крила извести помоћу еластичних четкица.позицију остаклити једноструким сигурносним pamplex staklom 3.3.1 провидно флоат.Предвидети квалитетан оков типа ,,Stublina,,, или еквивалентно , за нормално функционисање вратних крила и то : |  |  |  |  |  |  |
|  | *минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу , |  |  |  |  |  |  |
|  | *пар хоризонталних тракастих рукохвата по сваком отварајућем крилу |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре наручивања производње доставити профиле и атесте са којима се планира израда на сагласност надзорном органу. Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | *дим. 290/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | *дим. 175/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | *дим. 230/285 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 9,6 | Једнокрилна врата са фиксним надсветлом, у свему према шеми позиције , код којих је шток и горња дијагоналаод алуминијумских профила без термопрекида а плот дрвени дуплошперовани.Уградна ширина алуминијумског штока је 45 мм. А дуплошперованог крила је 38 мм.На спољној страни зида предвидети алуминијумски опшивни профил видне ширине око 45 мм. Алуминијумски профили су произведени екстудирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5(AA6030 i 6060) са затезном чврстоћом од min. 210 Kn /mm2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пoвршинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у тону по избору пројектанта.Заптивање између штока и крила извести помоћу једне трајноеластичне EPDM заптивке отпорне на UV зрачење. Фиксно надсветло позиције остаклити термоизолационимстакло пакетом дебљине 20 мм. у саставу 4+12+4 мм. float квалитета. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидетиквалитетан оков типа ,,Stublina,, или еквивалентно , за нормало функционисање вратног крила и то: |  |  |  |  |  |  |
|  | минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу , потребне носивости , |  |  |  |  |  |  |
|  | *брава , квака , цилиндар , заштитник цилиндра. |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре наручивања производње доставити профиле и атесте са којима се планира израда на сагласност надзорном органу. Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | дим.100/285 | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
| 9,7 | Једнокрилна врата са у свему према шеми позиције , код којих је шток и горња дијагоналаод алуминијумских профила без термопрекида а плот дрвени дуплошперовани.Уградна ширина алуминијумског штока је 45 мм. а дуплошперованог крила је 38 мм.На спољној страни зида предвидети алуминијумски опшивни профил видне ширине око 45 мм. Алуминијумски профили су произведени екстудирањем од легуре примарног алуминијума AlMgSi0,5(AA6030 i 6060) са затезном чврстоћом од min. 210 Kn /mm2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пoвршинска заштита алуминијумских профила је елоксажа или пластификација у тону по избору пројектанта.Заптивање између штока и крила извести помоћу једне трајноеластичне EPDM заптивке отпорне на UV зрачење. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидетик валитетан оков типа ,,Stublina,, или еквивалентно , за нормало функционисање вратног крила и то: |  |  |  |  |  |  |
|  | минимално 3 шарке по сваком отварајућем крилу , потребне носивости , |  |  |  |  |  |  |
|  | *брава , квака , цилиндар , заштитник цилиндра. |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре наручивања производње доставити профиле и атесте са којима се планира израда на сагласност надзорном. Пре почетка радионичке израде потребно је све мере проверити на лицу места и доставити детаље израде и монтаже пројектанту и надзорном органу на усвајање и прихватање. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | Дим. 91/204 | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Дим. 81/204 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Дим. 71/204 | ком. | 18,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10 | СВЕТЛОСНЕ КУПОЛЕ |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Испорука и уградња светлосне куполе за грађевинску меру отвора 130/130 цм. , светле мере 130/130 цм. , израђене од термоформираног вишеслојној поликарбоната дебљине 16 мм. , опал беле боје , са свим потребним заптивним тракама и везним материјалом. Насадни венац је од поцинкованог челичног лима , висине 30 цм. , изолован минералном вуном дебљине 12 цм. , са истим карактеристикама као и минерална вуна преко кровне плоче. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО СВЕТЛОСНЕ КУПОЛЕ |  |  |  |  |
| 11 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Набавка , испорука и лепљење гомене траке ,црне боје , дебљине 2-3 мм., ширине 10 цм. на гази штима улазног степеништа и степеништа у холу ради спречавања клизања. Гумене траке се лепе преко газишта од керамике и мермера |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 104,00 |  |  |  |  |
| 11,2 | Израда подеста за излаз инвалидских колица из вертикалне платформе на спрату.Димензије платформе у основи су 170/160 цм.конструкција платформе се састоји од 4 вертикална стуба од хладноваљаних челичних профила , квадратног пресека 80/80/4 мм, који се преко металних подложних плоча типле у под од керамике – бетона.На коти + 3,40 м. Преко металних стубова , варе се по обиму Л профили 50/50/5 мм. Који прихватају фосне од храстове грађе , које се завртњима причвршћују за Л профил.Фосне су међусобно спојене на перо и жлеб , хоблују се и обострано лакирају 3 пута. .Конструкција се ради сигурности типли и у подест од бетона на спрату.На обе стране конструкције ,супротно од отварања капије платформе урадити укрућења – спрегове од кутијастих челичних профила 50/50/4 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 11,3 | Набавка и монтажа рукохвата од пластифициране челичне цеви пречника 50 мм. , на зид од опеке и бетона . Рукохвати се монтирају на на пластифициране челичне држаче утиплованих у ѕид.Рукохвати су на одстојању 15 цм. од зида.Држачи су на размаку од 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 252,00 |  |  |  |  |
| 11,4 | Обрада шпалетни са унутрашње и спољашње стране око портала и врата , цементним малтером 1:3 у ширини од 15 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ | m¹ | 735,00 |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Бојење шпалетни са унутрашње и спољашње стране је обухваћено молерско фарбарским радовима. |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 | Набавка материјала и израда стаза за кретање слепих и слабовидих особа.Ширина стаза је 50 цм.стазе урадити од гуме или одговарајућег пвц пода.Подлога за стазе је хомогени под.подлога мора бити равна.Приликом постављања тактилних трака на подлогу , лепити тако да се испуне спојнице између површина. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ |  |  |  |  |  |  |
|  | *на правом делу | m¹ | 90,00 |  |  |  |  |
|  | *кривине | m¹ | 10,00 |  |  |  |  |
|  | *зауставни елементи | m¹ | 10,00 |  |  |  |  |
| 11,6 | Чишћење после сваке завршене позиције ,изношење и утовар шута и одвоз на депонију , изношење и уношење намештаја и финално чишћење комплетног објекта – подови ,уграђени елементи , спољашњаи унутрашња столарија и т.д. , након завршетка свих радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Паушално | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 12 | ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Набавка испорука и монтажа вертикалне платформе за инвалидна лица са максималном висином дизања до 4,00 м.Димензије чисте шупљине у основи су 1000/1400 мм.Брзина дизања платформе је 0,15 м/s.Снага мотора је 1,5-2,0 kW, 230 V.Маса коју платформа диже је 250 – 300kg.Платформа мора имати заштитну ограду висине 1,10 м.Дно платформе мора бити на коти терена , како на улазу тако и на излазу из платформе.Улаз у платформу је са једне стране а излаз је са супротне стране.Довод електричне енергије до командне табле платформе је обухваћен посебном позицијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћена набавка , испорука , монтажа , пројектовање , атестирање и евентуалне царинске дажбине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА |  |  |  |  |
| 13 | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Испуштање воде из мреже , демонтажа ливених радијатора , изношење радијатора ван објекта , прање и чишћење наталоженог муља у ребрима.Радијатори су са различитим бројем ребара , од 12 до 20 рера по радијатору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 54,00 |  |  |  |  |
| 13,2 | Одмашћивање , стругање подкоружене фарбе и корозије са ребара радијатора и фарбање истих у белој боји.Радијатори су ливени са висином ребра од 80 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | ком. | 720,00 |  |  |  |  |
| 13,3 | Замена вентила на радијаторима . Вентили су од 1/2“ са термоглавом.Ценом је обухваћена и замена холендер навијака истог произвођача , као и прилагођавање постојећих веза на нове вентиле. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 54,00 |  |  |  |  |
| 13,4 | Монтажа радијатора након њиховог фарбања и замене вентила са термоглавом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду монтираног радијатора. | ком. | 54,00 |  |  |  |  |
| 13,5 | Бојење радијаторских цеви у белој боји. Цеви су различитог пречника , од ½ цола до 2,0 цола.Цеви су видне и причвршћене на зидове. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m¹ офарбане цеви | m¹ | 510,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 14 | ГРАДИЛИШНА ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Израда и постављање табле обавештења да се изводе радови , са основним подацима о објекту ,извођачу , инвеститору и пројектанту.Табла је димензија 2*3м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАДИЛИШНА ТАБЛА |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА |
|  | Напомена:У јединачне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута из објекта,утовар у камионе,транспорт до депоније удаљене до 15 км. и истовар из возила уз грубо планирање. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Делимично обијање малтера са унутраших зидова и плафона. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер.Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2цм.Површине очистити челичном четком и опрати зидове водом. Шут прикупити,изнети,утоварити у камион и одвести на градску депонију до 5км Обрачун по м2, обијене површине,отвори се одбијају.Предмером је дата приближна површина од 20%укупне површине малтерисаних површина. |  |  |  |  |  |  |
|  | површина од 20 % | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| 1,2 | Рушење преградних зидова од опеке д=7цм.Рушење дела зида извести заједно са серклажоми свим облогама на зиду.Опеку очистити и сложити на градилишну депонију.Шут прикупити,изнети,утоварити у камион и одвести на градску депонију до 5км У цену улази и помоћна скела.Обрачун по м2 зида,отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| 1,3 | Скидање постојеће подне облоге од керамичких плочица Плочице обити и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити,утоварити у камион и одвести на депонију до 5км Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 67,27 |  |  |  |  |
| 1,4 | Скидање постојећих зидних плочица у висини 2.30м од пода Обити плочице са малтером и кланфама очистити спојницедо дубине 2цм.Површинеа очистити челичном четком и опрати зидове водом.Шут прикупити,утоварити у камион и одвести на депонију до 5км Обрачун по м2, са употрбом лако покретне скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 201,33 |  |  |  |  |
| 1,5 | Демонтажа ВЦ-шоља,водокотлића и умиваоника Неупотребљив материјал одвести на депонију до 5км,а упоребљив складиштити на месту које одреди инвеститор.Обрачун дат по ком |  |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља | ком. | 14,00 |  |  |  |  |
|  | писоар | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
|  | умиваоник | ком. | 14,00 |  |  |  |  |
| 1,6 | Разни радови настали након рушења пост.дела објекта а који се сагледавају на лицу места. Чишћење, обрада локалних оштећења....Обрачун је дат паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач је у обавезан да изврши све радове из ове нормне групе,комплетно,како је прецизирано: описима појединих позиција,општим условима,нормама ГН.301 и техничким прописима.У цену одговарајућих позиција урачунати су и следећи радови,заједно са материјалом,без посебних напомена: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обележавање,снимање и преношење мера |  |  |  |  |  |  |
|  | за потребе радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | - негу малтера |  |  |  |  |  |  |
|  | - градилишни транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Са посебним напоменама уз одговарајућу позицију цена увек обухвата и следеће радове: |  |  |  |  |  |  |
|  | - израду,постављање и демонтажу оплате са одговарајућим подупирањем, са утрошком рада и материјала према ГН.601.Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером Припрема подлоге ( гитер блок и др.)прскање подлоге цементним млеком.Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком.Први слој, грунт радити цементним малтером 1:4 у слоју од 2цм, до просејаног шљункајединице и цемента.Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га.Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја.Други слој справити ситним песком без примаса муља и органских материја.Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.Омалтерисане површине морају бити равне,без прелома и таласа,а ивице оштре и праве.Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања".Обрачун по м2,са употребом лаке покретне скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  | из ПОЗ I-1 | m² | 40,00 |  |  |  |  |
| 2,2 | Израда рабициране цементне кошуљице д=3цм Подлогу пре наношења очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом"размере 1:3.Армирати је мрежом ø6,са окицама 15/15цм у средини Кошуљицу неговати док не очврсне.Обрачун по м2,са финим пердашењем до пуног сјаја. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 74,26 |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач је у обавезан да изврши све радове из ове нормне групе,комплетно,како је прецизирано: описима појединих позиција,општим условима,нормама ГН.01.ТУ IX.ЈУС.У.Ф2.011 и техничким прописима.У цену одговарајућих позиција урачунати су и следећи радови,заједно са материјалом,без посебних напомена: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обележавање,снимање и преношење мера за потребе радова |  |  |  |  |  |  |
|  | - довођење подлоге у исправно стање |  |  |  |  |  |  |
|  | - постављање и премештање покретне скеле потребне за рад |  |  |  |  |  |  |
|  | - градилишни транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Облагање зидова керамичким плочицама дим.20х30цм у цементном малтеру 1:3.Висина облагања у висини 2.30м од пода Подлогу предходно испрскати цементним млеком.Плочице су прве класе са слогом фуга на фугу.По потреби ивице плочица ручно добрусити.Обложене површине морају бити равне и вертикалне.Фуговање тонираном водоотпорним фуген масом У цену улази и набавка плочица Обрачун по м2.са употребом лако покретне скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 298,88 |  |  |  |  |
| 3,2 | Постављање подних керамичких плочица, дим.20х30cm Керамика, прве класе лепити лепком за плочице, са слогом по избору.Подлогу предходно припремити и полагање извести равно.У цену улази и набавка керамике.Фуговање тонираном водоотпорним фуген масом Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 64,47 |  |  |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4 | MОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПШТИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач је у обавезан да извшши све радове из ове нормне групе,комплетно,како је прецизирано: описима појединих позиција,општим условима,нормама ТУ X.ТУ XI.ЈУСУ.Ф2.013. и техничким прописима.У цену одговарајућих позиција урачунати су и следећи радови,заједно са материјалом,без посебних напомена: |  |  |  |  |  |  |
|  | - обележавање,снимање и преношење мера за потребе радова |  |  |  |  |  |  |
|  | - израда узорака |  |  |  |  |  |  |
|  | - довођење подлоге у исправно стање |  |  |  |  |  |  |
|  | - израда и монтажа покретне скеле за потребе радова према Г.601. |  |  |  |  |  |  |
|  | - градилишни транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обрачун се врши према снимљеној количини изведених радова. |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Глетовање дисперзивним китом малтерисаних површина Припрема материјала,брушење и чишћење,неутрализовање гипсање мањих оштећења и пукотина , импрегнирање дисперзивним везивом,глетовање китом I и II пут.Обрачун по м2 са употребом покретне скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 200,04 |  |  |  |  |
| 4,2 | Бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном унутрашњом бојом отпорном на суво трљање Пре првог наношења боје површине трба добро ипрегнирати.Грађевинска подлога мора бити сува без присуства водоотпорних соли,прешине,масних мрља,рђе,и сл.Боја се наноси два пута као међупремаз (растворена са 10% воде) и коначни премаз (растворена са 5% воде) Обрачун по м2 са употребом покретне скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 200,04 |  |  |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5 | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Скидање водоводних цеви постојећег развода у сантарним чворовима до водоводних вертикала.Неупотребљив материјал одвести на депонију до 5км,а упоребљив складиштити на месту које одреди инвеститор Обрачун дат по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø20мм.(3/4") | m¹ | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ø15мм.(1/2") | m¹ | 32,00 |  |  |  |  |
| 5,2 | Пластичне цеви Израдити водоводну мрежу од ПВЦ-цеви у свему према одобреном пројекту, овом и општем опису. Мрежу извести настављањем вертикала цевима пречника по пројекту,развођењем по становима и на местима раздвајања до точеших места. Испред сваког точећег места ставити одговарајући пропусни вентил, као и главни вентил сваки се вентил засебно плаћа по комаду.Потребан фитинг се не плаћа посебно већ је урачунат у цену цевне мреже.Цеви за зидове односно таваницу морају бити причвршћене кукама или узенгијама на сваких 1.50-2.00м Целокупна инсталација пре затварања и малтерисања жљебова мора бити испробана на притисак од 10 атм.Обрачунава се заједно са потребним фитингом, изолационим и осталим материјалом комплет заврсено по овом и општем опису,по дужном метру монтиране мреже увећане за 20%. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø20мм.(3/4") | m¹ | 2,50 |  |  |  |  |
|  | ø15мм.(1/2") | m¹ | 38,40 |  |  |  |  |
| 5,3 | Набавка и монтажа пропусних вентила са точкићем за затварање на главним огранцима-вертикалама.вентила испод точећих места. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø20мм.(3/4") | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 5,4 | Набавка и монтажа пропусних вентила испод точећих места. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø15мм.(1/2") | ком. | 26,00 |  |  |  |  |
| 5,5 | Прикључак новопројектоване водоводне мреже на постојеће водоводне вертикале |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,6 | Испитивање водоводне мреже за објекат до 100м2 После завршене монтаже, а пре зазиђивања,извршити испитивање водоводне мреже на притисак од 10 бара у трајању од 24 х.Ако притисак опадне,пронаћи место квара отклонити и поново ставити инсталацију под испитани притисак.Приликом испитивања све откривененеисправности отклонити.Обрачунава се паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5,7 | Дезинфекција и испирање водоводне мреже према техничким прописима.Пре пуштања мреже у експлатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде.Обрачунава се по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 40,90 |  |  |  |  |
| УКУПНО ВОДОВОД |  |  |  |  |
| 6 | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Скидање канализационих цеви постојећег развода у сантарним чворовима до канализационих вертикала.неупотребљив материјал одвести на депонију до 5км,а упоребљив складиштити на месту које одреди инвеститор Обрачун дат по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ø100 | m¹ | 6,00 |  |  |  |  |
|  | ø75 | m¹ | 12,50 |  |  |  |  |
|  | ø50 | m¹ | 9,00 |  |  |  |  |
| 6,2 | Пажљива демонтажа одводне решетке ,пречника 75цм Складиштити на месту које одреди инвеститор Обрачун дат по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | ø75 | ком. | 12,00 |  |  |  |  |
| 6,3 | Пажљива демонтажа одводне решетке ,пречника Набавка и монтажа хоризонтала,ветикала и развода од пласичних цеви са фазонским и ревизионим комадима.У цену улази сав материјал са растуром,пренос материјала,обележавање водова по плану,причвршчавање обојницама и кукама Обрачун по м1 мерено по осовини цеви са фазонским комадима.по дужном метру монтиране мреже увећане за 20%. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø100 | m¹ | 7,20 |  |  |  |  |
|  | ø75 | m¹ | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ø50 | m¹ | 10,80 |  |  |  |  |
| 6,4 | Подна хоризонтална решетка Набавити и монтирати месингану хромирану подну решетку ø 75мм. са плитким хоризонталним одводом величине 15x15 цм. са уграђеним сифоном и хромираним округлим поклопцем са перфорацијама за сливање воде.Обрчаунава се по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø75 | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 6,5 | Испитивање свих канализационих водова пуњењем како хоризонталног тако и вертикално.Том приликом треба проверити испревност водова и цеви пропуштањем кугле пречника 10мм мањег од светлог пречника цеви.Плаћа се по м1 испитаних водова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 33,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| 7 | САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ,ПРИБОР И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Све санитарне објекте дужан је изводђач да набави тек на основу поднесених и од стране надзор. органа одобрених угледних примерака. Сви објекти су домаће производње "А" врсте тј.најбољег квалитета и морају бити стручно и најпажљивије монтирани и спојени са канализационом и водоводном мрежом, без икаквог оштећења,а према упуствима и детаљима пројектанта или надз. органа. Све оштечене објекте или прибор извођач мора о свом трошку скинути и монтирати ново.Ценом објекта обухваћена су сва потребна штемовања и зазиђивања борових пакнића и битуменизираних типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи употребљени код санитарних објеката морају бити месингани. |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Набавити и монтирати комплет керамичку шкољку за умиваоник. Умиваоник причврстити за зид са припадајућа 2 завртња и два типла.Испод шкољке поставити месингани хромирани сифон од фи32 мм.Сифон спојити са канализацијом помоћу хромиране месингане цеви са розетом до зида.Обрачунава се по комаду уграђеног комплета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7,00 |  |  |  |  |
|  | за особе са инвалидитетом | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7,2 | Комплет WC-шоља са високим испирачем.Набавити, поставити и спојити по пропису са канализацијом и водоводом комплетан енглески клозет са следецим деловима:Између одлива шоље и наглавка канализационе цеви спојити са гуменом између шоље и пода. Шољу причврстити помоћу 2 завртња најмање 5 цм. заврнута у типлове од битуменизиране јуте углављене у рупу у поду.б) Клозетска даска са поклопцем од пластике са припадајућим завртњима и одбојницима у боји по избору пројектанта.ц) резервоар за испирање клозета високо постављен, који треба правилно спојити са доводом воде помоћу бакарне хромиране цеви ø 15мм. и ЕК-вентилом и са шкољком пластичном цеви ø 32мм.Обрачунава се комплет изведено по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | за особе са инвалидитетом | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7,3 | Набавка и монтажа керамичког зидног писоара.домаће производње I класе Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима.Поставити хромирани пропусни вентил и сифон.Обрачунава се комплет изведено по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 7,4 | Електрични грејач воде-бојлер Набавити и монтирати бојлер(од прохрома) на постојећим местима са сигуросним вентилом .и хромираних цевчицама за повезивање.Бојлер монтирати по атесту произвођача Обрачунава се све испробано и комплет монтирано по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7,5 | Кутија за тоалетни папир Набавити и монтирати поред вц шоље металне хромиране кутије за тоалетни роло папир тип по избору пројектанта.Обрачунава се по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 5,00 |  |  |  |  |
| 7,6 | Дрзач за пешкире набавити и монтирати поред умиваоника дрзач за пешкире од две покретне хромиране месингане цеви постављене на хромирано лежиште, на зиду причвршћено за зид помоћу завртњева заврнутих пластицне типлове.Обрачунава се по уграђеном комплету |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7,00 |  |  |  |  |
| 7,7 | Рукохват за особе са инвалидитетом Набавити и монтирати покретни и фиксни рукохват у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности.Обрачунава се по уграђеном комплету. |  |  |  |  |  |  |
|  | фиксни | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | покретни | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7,8 | Огледало са етажером Набавити и монтирати изнад умиваоника огледало од биљурног стакла са задњом оловном изолацијом против влаге димензија 40x60 цм. са етажером. Огледало причврстити на зид месинганим пониклованим завртњима.Обрачунава се по комаду уграђеног комплета. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7,00 |  |  |  |  |
|  | за особе са инвалидитетом | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 7,9 | .Батерије за лавабо за хладну и топлу воду Набавити и уградити једноручну стојећу батерију за лавабо по избору инвеститора.Обрачунава се уграђено по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | за особе са инвалидитетом | ком. | 14,00 |  |  |  |  |
|  | славина са сензором | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| УКУПНО САНАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА |  |  |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |
| 1 | Испорука и уградња светиљке: Надградна светиљка са LED извором светла |  |  |  |  |  |  |
|  | Извор светла и снага:38,3 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Ефикасност светиљке: 108 lm/W |  |  |  |  |  |  |
|  | Преспојена направа: Електронска |  |  |  |  |  |  |
|  | Степен заштите: IP40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: 597 x 597 x 9 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: THORN или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 102,00 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња светиљке: Надградна светиљка асиметрична за таблу са LED извором светла |  |  |  |  |  |  |
|  | Извор светла и снага:40 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Ефикасност светиљке: 110 lm/W |  |  |  |  |  |  |
|  | Преспојена направа: Електронска |  |  |  |  |  |  |
|  | Степен заштите: IP20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: 1203 x 130 x 61 mm, маса: 5 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: Zumtobel или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и уградња светиљке: Надградна светиљка са LED извором светла fi30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Извор светла и снага:20,4W |  |  |  |  |  |  |
|  | Ефикасност светиљке: 96 lm/W |  |  |  |  |  |  |
|  | Преспојена направа:Електронска |  |  |  |  |  |  |
|  | Степен заштите: IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø300 к 101 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач:Thorn или одговарајући |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 55,00 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа постојеће расвете |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и уградња кабла типа N2XH-J 5x2,5 mm2 у безхалогеним каналицама, од GRO до камандне табле вертикалне платформе. Дужина је око 18m. У цену урачунати и испоруку и уградњу 3 аутоматска осигурача 16A, типа B. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа постојећегромобранске инсталације са крова, сортирање и предаја инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 250,00 |  |  |  |  |
| 7 | Израда нове громобранске инсталације на објекту, од мерних спојева па на горе, траком FeZn 25x3 mm2. У цену урачунати и одговарајуће држаче за цреп или зид. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 300,00 |  |  |  |  |
| 8 | Преглед и испитивање електричне и громобранске инсталације и издавање протоколаa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОДСТАНИЦЕ И ВРЕЛОВОДА |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | У свим позицијама предмера и предрачуна су обухваћени потребни алати и материјал и механизацијиа за транспорт уређаја и опреме и извођење радова |  |  |  |  |  |  |
|  | У случају да је материјал из ископа квалитетан шљунчани материјал може се користити за насипање у ровове уместо довоза новог шљунка.На тај начин ће се смањити позиција за набавку шљунка ( остаје само уградња ) и смањи ће се позиција одвоза материјала |  |  |  |  |  |  |
|  | Специфицирана опрема произвођача се може заменити опремом другог произвођача која поседује неопходне атесте и сертификате и испуњава потребне техничке захтеве и норме. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Машински ископ каналског рова дубине 1 м и ширине 0,8 м у земљишту III категорије.Обрачун по м³ ископане земље . | m3 | 59,20 |  |  |  |  |
| 1,2 | Ручни ископ каналског рована на месту укрштања са постојећим подземним инсталацијама , на местима изградње шахти , као и местима постављања компензационих лира топловода просечне дубине 1 м и просечне ширине 1.0 м у земљишту III категорије.Обрачун по м³ ископане земље . | m3 | 18,00 |  |  |  |  |
| 1,3 | Набавка и насипање песка у ров за постељицу топловодне трасе дебљине d = 10цм.Након постављања цевовода извршити засипање песком мин. Дебљине 10 цм изнад цеви.Обрачун по м³ насутог песка . | m3 | 22,40 |  |  |  |  |
| 1,4 | Набавка и насипање шљунка у ров у слојевима од по 30цм, уз набијање. Шљунак се насипа до завршне коте .Обрачун по м³ насутог шљунка . | m3 | 44,20 |  |  |  |  |
| 1,5 | Израда бетонске шахте светлог отвора 1,70 x 2,00 м дубине 1,70 м, дебљине зидова d = 15 цм са армирано - бетонском плочом дебљине d = 20 цм и шахт поклопцем Ø600 мм , носивости 50 КN.Обрачун по комаду урађене шахте. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1,6 | Бетонирање каналског рова на местима укрштања са саобраћајницама армирано бетонском плочом дебљине d=10 цм а пре постављања завршног слоја асфалта. Обрачун по м2 | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 1,7 | Одвоз вишка земље на даљину до 1км.Обрачун по м³ одвежене земље уз увећање од 25% | m3 | 96,50 |  |  |  |  |
| СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ТОЛОВОД ОД ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Пражњење и накнадно пуњење постојећег топловода DN300 од стране ЈКП "Градска топлана"-Пирот | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,2 | Сечење дела постојећег предизолованог цевовода DN300,ради убацивања предизоловане П рачве.Сегмент се вади и на напојној и на повратној цеви топловода.Дужина извађеног дела постојећег цевовода је 1 м | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,3 | Набавка , испорука и уградња челичних предизолованих бешавних цеви са украјањем међукомада квалитет према СРПС EН10220:2005(СРПС Ц.Б5.221), облика и димензија по СРПС ЕН 10220:2005 (СРПС Ц.Б5.240) са техничким условима израде и испоруке по СРПС Ц.Б5.026, фабрички предизоловане ПУР-пеном СРПС ИСО 6412-1/2001 (ЕН253) на бази циклопентана, са жицама Cu/Cn за детекцију цурења, за температуре воде 1300оC, са стандардном дебљином изолације, са ПЕХД-облогом, дужине по 6м. Уградња цеви врши се у земљаном рову.Обрачун по дужном метру цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm, дужине 6,00м | m¹ | 162,00 |  |  |  |  |
| 2,4 | За сав спојни и везни материјал енергију , брусни материјал , воду , гас и сл. плаћа се 10% од претходне позиције . |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Набавка , испорука и уградња челичних бешавних предизолованих лукова , према СРПС Ц.Б5.222, облика И димензија по СРПС ЕН 10220:2005 (СРПС Ц.Б5.240) са техничким условима израде и испоруке по СРПС Ц.Б5.026, фабрички предизоловане ПУР-пеном СРПС ИСО 6412-1/2001 (ЕН448) на бази циклопентана, са жицама Cu/Cn за детекцију цурења, за температуре воде 1300оC, са стандардном дебљином изолације, са ПЕХД-облогом, ; лук од 90º DN65мм. Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm AXB=0.5X0.5m | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | AXB=1X1m | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
| 2,6 | Набавка , испорука и уградња челичних предизолованих П прикључака, према СРПС ЕН10220:2005(СРПС Ц.Б5.221), облика и димензија по СРПС ЕН 10220:2005 (СРПС Ц.Б5.240) са техничким условима израде и испоруке по СРПС Ц.Б5.026, фабрички предизоловане ПУР-пеном СРПС ИСО 6412-1/2001 (ЕН448) на бази циклопентана, са жицама Cu/Cn за детекцију цурења, за температуре воде 1300оC, са стандардном дебљином изолације, са ПЕХД-облогом, . Тип П - следећих димензија: Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | DN300/ DN65 mm | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2,7 | Набавка , испорука и уградња челичних предизолованих вентила са арматуром за затварање(точак за затварање вентила) |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2,8 | Набавка , испорука и уградња челичних предизолованих комада са уграђеним вентилом за одмуљивање (дренажу) |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65/140xDN25 mm | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2,9 | Набавка , испорука и уградња ПХД спојница са припадајућом опремом. Тип - термосакупљајући . У цену је урачуната и ПУР пена ( А + Б ) на бази циклопентана и без садржаја фреона и CО2 у скаду са СРПС ЕН489 Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm | ком. | 52,00 |  |  |  |  |
|  | DN300 mm | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
| 2,10 | Набавка , испорука и уградња завршних ( пролазних ) капа. Тип стандардни. Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2,11 | Набавка , испорука и уградња експанзионих јастука од полистирола ( стиропор ) . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip I 1000x120x40 | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
| 2,12 | Набавка , испорука и уградња заштитних прстенова за продор цеви кроз зид ( заптивни гумени прстен ) . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 mm | ком. | 6,00 |  |  |  |  |
| 2,13 | Набавка , испорука и уградња стиропор гредица димезија L = 600 x 100 x 100 мм . Обрачун по комаду . | ком. | 45,00 |  |  |  |  |
| 2,14 | Набавка , испорука и уградња траке за означавање цевовода.Трака опоменица се испоручује у 40 мм широком и L= 250 м дугачким ролнама жуте боје са црним натписом " УПОЗОРЕЊЕ - ЦЕВОВОД ЗА ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ИЗОЛАЦИЈА СПОЈЕВА ТОПЛОВОДА |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 | Допремање опреме према спецификацији наручиоца и компоненте за хидро , термичку и заштитну изолацију спојева на градилишту. Опрему складирати у затвореној просторији ради уградње према динамичком плану градилишта . Радови надокнаде изолације који укључују мотажу и пуњење спојница као и осталих елемената предизолованог система , и радови на повезивању контролног система детекције и стављање истог у функцију извршиће обучени монтери са лиценцом за обављање тих послова | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,16 | Механичко чишћење заварених спојева цеви од корозије и нечистоћа | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 2,17 | Радиографска контрола сучеоно заварених спојева цеви у обиму 50% свих сучеоних спојева.Радиографска контрола се наплаћује по вару. Контрола се врши у присуству овлашћеног надзорног органа.Уколико дође допоправке варова и поновног снимања истих, извођач сам сноси трошкове накнадне радиографске контроле. | ком. | 28,00 |  |  |  |  |
| 2,18 | Извршити хладну пробу цевне мреже од предизолованих цеви притиском 1,5 пута већим од номиналног.Тек након завршеног испитивања уградити термоспојнице на местима заварених спојева. Испитиване вршити у присуству надзорног органа. Сачинити записник о испитивању цевне мреже. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2,19 | Припремно - завршни радови : |  |  |  |  |  |  |
|  | - организација градилишта ( са израдом елабората ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - израда елабората о спроведеним мерама ЗНР И ППЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | - расчишћавање градилишта и чишћење канала |  |  |  |  |  |  |
|  | - предаја топловода на коришћење ( израда скица мреже са изведеним дужинама и количинама свих врста предизолованих комада ) |  |  |  |  |  |  |
|  | - израда технологије заваривања и контроле квалитета |  |  |  |  |  |  |
|  | - набавка И израда дрвених гредица 10 x 12 цм за мотажу цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | - геодетски радови нивелације трасе |  |  |  |  |  |  |
|  | - мањи грађевински радови ( израда радних јама , бушење зидова за пролаз цеви и сл. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ТОЛОВОД ОД ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ |  |  |  |  |
| 3 | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Демонтажни радови |  |  |  |  |  |  |
| 3.1,1 | Изношење постојеће опреме из топлотне подстанице | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.1,2 | Сечење дела постојећег цевовода DN80 | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3,2 | Монтажни радови |  |  |  |  |  |  |
| 3.2,1 | Набавка испорука и уградња плочастог измењивача топлоте следећих карактеристика: |  |  |  |  |  |  |
|  | Капацитет: 450КW |  |  |  |  |  |  |
|  | Примар:130/75 оC,ΔР=3КPа |  |  |  |  |  |  |
|  | Секундар:90/70 оC, ΔР=22КPа Називни притисак NP16 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,2 | Набавка испорука и уградња електронски управљане циркулационе пумпе за топлу воду комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика:H=6м,V=10.7м3/h Произвођач:WILО |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип:WILО STRATOS 50/1-9 |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,3 | Набавка испорука и уградња гумених компензатора |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН50/6 | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.2,4 | Набавка испорука и уградња пролазног комбинованог регулационог вентила комплет са електромоторним погоном ,температура флуида до150 оC, DN40,NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач:ФЕНИКС ББ-Ниш |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип:КV 40/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | номинални проток 2.6-11 м3/h Кvs=20 м3/h или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,5 | Набавка испорука И уградња ултразвучног мерача утрошка топлотне енергије |  |  |  |  |  |  |
|  | "ITRON", заступник "ФЕНИКС ББ"-Ниш, тип: CF ЕСНО-32/6-М-232 са номиналним протоком 6 м3/h ,комплет са рачунском јединицом и температурним сондама,комуникација М-бус, или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,6 | Набавка испорука и уградња микропроцесорског регулатора са системским и апликативним софтвером за локалну регулацију температуре полазне воде секундара са ограничавањем протока у примару ФЕНИКС ББ |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип:XF5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,7 | Набавка испорука и уградња цевног сензора температуре: Мерни опсег:0-200oC, мерни елемент:pt100 навојни прикључак 1/2" дужина чауре сензора 70mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Tип:-CTS - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,8 | Набавка испорука И уградња спољњег сензора температуре: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мерни опсег -40….+60 oC |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип:STS-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,9 | Набавка испорука и уградња цевног термостата(регулационо гранични): |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулациони опсег: 30..+90оC |  |  |  |  |  |  |
|  | Гранична вредност: 90..110оC |  |  |  |  |  |  |
|  | Навојни прикључак 1/2" |  |  |  |  |  |  |
|  | Дужина пипка:120мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип CTRG-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,10 | Набавка испорука и уградња електроормана са ожичењем на подстаници тип:RО-ТP1,димензија 650x500x210мм,производ "ФЕНИКС ББ", за смештај регулатора,комуникационог модема,електронапајања за две циркулационе пумпе и остале опреме,који омогућава рад пумпе и система регулације. |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,11 | Набавка испорука и уградња затворене експанзионе посуде |  |  |  |  |  |  |
|  | -запремина 500 л |  |  |  |  |  |  |
|  | -типЕRC-500 ЕLBI |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајући | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,12 | Набавка испорука и уградња вентила сигурности са опругом R 5/4", pr=3 bar | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,13 | Набавка испорука и уградња цевног проширења за смиривање турбулентног струјања флуида димензија DN80x300мм | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,14 | Набавка испорука и уградња одмуљног суда у примарном делу подстанице,димензија Φ139,7x4мм l=650мм | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,15 | Набавка испорука и уградња профилисаног челика за ношење елемената у подстаници,очишћено И минизирано основном бојом у два премаза | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,16 | Набавка испорука и уградња лоптастих славина за пуњење и пражњење | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | R3/4”NP16 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2,17 | Набавка испорука и уградња хватача нечистоће са прирубницом и контраприрубницом,спојним и заптивним материјалом следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65NP16 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | DN80NP6 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,18 | Набавка испорука и уградња лоптастих славина са прирубницом и контраприрубницом,спојним и заптивним материјалом следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65NP16 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | DN65NP6 | ком. | 5,00 |  |  |  |  |
|  | DN80NP6 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,19 | Набавка испорука и уградња манометра са прикључком R1/2” димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ80, R1/2”,опсег 0-6bar |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ80, R1/2”,опсег 0-16bar |  |  |  |  |  |  |
|  | R1/2”NP6 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | R1/2"NP16 | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,20 | Набавка испорука и уградња биметалног термометра са одговарајућим прикључцима опсега: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-200oC | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 0-130oC | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2,21 | Набавка испорука И уградња челичних бешавних цеви(СРПС ЕН 10220),материјал Č1212 , димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ48,3x2,9 | m | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Φ76,1x2,9 | m | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Φ88,9x3,2 | m | 12,00 |  |  |  |  |
| 3.2,22 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање,брусне плоче,држаче и остало узима се 50%од позиције 21 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,23 | Све водове добро очистити од површинске корозије и нечистоће свих врста и затим два пута премазати заштитним средством против корозије | m2 | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.2,24 | Целокупну цевну мрежу у подстаници изоловати минералном вуном дебљине 50мм у облози од Аl лиму дебљине 0,55мм | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 3.2,25 | Пуштање аутоматике у рад и штеловање параметара, од стране овлашћеног сервиса | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.2,26 | Припремно завршни радови са испитивањем варова на притисак,израда шема са упутствима за руковање у подстаници И сл. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОДСТАНИЦА |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОДСТАНИЦЕ И ВРЕЛОВОДА |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| радова на адаптацији и санацији школе за основно и средње образовање “Младост” у Пироту |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| РАДОВИ НА САНАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |
| РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОДСТАНИЦЕ И ВРЕЛОВОДА |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова Адаптација и санација објекта ШОСО „Младост“ буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

ГРАД ПИРОТ

Српских владара 82

18300 Пирот